Bases de l’électricité pour le dépannage

Courant électrique

Le courant électrique est un déplacement d’électrons dans un générateur, des fils et un récepteur.
L’intensité du courant électrique représente la quantité d’électrons qui ont traversé le circuit.
L’électricité est un média d’énergie.
Il n’y a pas de source d’électricité dans la nature.
C’est une forme noble d’énergie. (=?)
Analogie Eau- Électricité

Le multimètre : étant nos yeux, il est essentiel à la plupart des réparations

Et oui, l’électricité est invisible, et l’utilisation doigt mouillé peut faire mal !

Le calibre permet d’avoir une meilleure précision de mesure. Utiliser le calibre le plus proche de la valeur à mesurer.
La borne COM noire sert de repère est est toujours branchée (commun).
On utilisera toujours la borne VΩ, pour mesurer hors tension (modes résistance, bip, diode, condensateur) et éventuellement en tension si on sait ce qu’on fait.
On évitera absolument les modes et bornes en courant : mA, A, 10A, etc.
Le courant continu et alternatif :

Symboles

C(ourant)C(ontinu)
C(ourant)A(lternatif)

Pile ou batterie
Réseau EDF 50Hz
Choisir le bon chargeur / alim :
Polarité	Exemple d’étiquette	Comment choisir : / (par rapport à l’étiquette sur la machine, ou au manuel) / Entrée ~230VAC / Sortie AC ou DC ? / Tension = (+/-5 %) / Courant >=

Phase
Neutre

Terre

Chez EDF

230V
0V

Sécurité par mise à la terre
Le neutre est mis à la terre par EDF

Disjoncteur divisionnaire

P

N

T
Protection contre surcharge et court-circuits par disjoncteur divisionnaire
Protection courant de fuite par disjoncteur différentiel
différentiel
divisionnaire
Disjoncteur différentiel
La sécurité
- Guide prévention des risques :
  https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/risques-de-la-vie-courante/article/accidents-domestiques
- Toute tension au dessus de 48V est dangereuse
- Dépanner hors tension (attention aux condensateurs marqués 50V ou +, peuvent rester chargés longtemps)
- La mesure de courant (modes A) est à éviter, le multimètre rentre dans le circuit et peut le faire exploser si on se trompe ou fais un court-circuit.
- Précautions si dépannage sous tension
- Bon éclairage, espace de travail large et propre.
- Attention appareils brûlants ou dangereux (micro-ondes)
- Ne pas enlever les éléments de sécurité
- Éléments de protection et sécurité :
   CTP

   Klixon

  - La mise à la terre
  - Les isolants
  - Disjoncteur divisionnaire (surcharge)
    Fusible

  - Disjoncteur différentiel (courant de fuite)
    Fusible

  - Fusibles, fusible réarmable (klixon)
  - Varistance (surtension)
    Fusible thermique

  - ICL (limiteur de courant)
  - Fusible thermique (destructif ou réarmable)

Mise à la terre

Principales grandeurs électriques
Courant	I	Ampère [A]	I=U/R
Tension	V	Volt [V]	U=R×I
Résistance	R	Ohm [Ω] ou « R »	R=U×I
Puissance	P	Watt [W]	P=U×I
Énergie	E ou J	Watt-heure [W×h]	E=P×T

Quelques ordres de grandeurs
Appareils	V Volt	I Ampère	Résistance	P Watts	E 24h
Lampe filament	230	0,17		40	0,96kwh
Radiateur	230	8,7	26	2000	48kwh
Sèche-Cheveux	230	5,2		1200	28,8kwh
Lampe LED	12	0,4		5	0,12kwh
Pile	1,5	1		1,5	1,5wh

Conducteurs et isolants

Une résistance infinie correspond à un fil coupé. Le multimètre affiche O.L ou 1.

Une résistance nulle (ou zéro) correspond à un court-circuit. Le multimètre affiche 0.0...

Test de continuité avec un multimètre, ici en mode Bip (logo « wifi couché », bip si résistance < à 20R ou env.).

Schéma électrique et symboles

Loi des mailles - Circuit série :
La somme algébrique des tensions est nulle
  --> U = V1 + V2

Loi des nœuds - circuit parallèle :
La somme algébrique des courant est nulle
   --> I = I1 + I2